特装展位进场申报流程、撤展流程

1.备齐所需文件材料

2.施工管理办审核

3.缴费签收相关资料

4.凭收费单证件进场

5.撤展后收据条签字

6.根据违规记录扣罚

7.凭收据条退还押金

一、所有特装搭建商办理申报手续需提交的文件清单：

| 序号 | 表格名称 | 备注 |  | 提交方 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 表格编号 | 盖鲜章 | 原件 | 展商 | 搭建商 |
| 01 | 特装展位展台搭建委托书 | 表格1 | √ | √ | √ | √ |
| 02 | 特装展台施工单位确认及用电申报表 | 表格2 | √ |  |  | √ |
| 03 | 特装展台施工安全责任书 | 表格3 | √ | √ |  | √ |
| 04 | 施工单位营业执照复印件（注册资金50万以上） |  | √ | √ |  | √ |
| 05 | 特种作业人员（电工）技术证书复印件 |  | √ | √ |  | √ |
| 06 | 展台设计图纸 |  | √ | √ |  | √ |

二、展台设计图纸具体要求：

| 图纸清单 | 图纸要求 | 提交介质 |
| --- | --- | --- |
| 效果图 | 需正面图、侧面图、俯视图 | - 于2013年10月22日前提交电子文件至： cdzlfw@163.com - 审核合格后，打印彩色图纸2套，加盖公章后于2013年10月22日前快递至主场服务商 |
| 平面图 | 需用米字格标注尺寸 |  |
| 立面图 | 需用米字格标注尺寸 |  |
| 施工图（含钢构图） | 需标注详细尺寸及搭建材质 |  |
| 电路图 | 展位配电平面图和配电系统图。注明用电性质、用电总功率、总开关和各级保护开关的额定电流和电压等级；注明用电器的种类、规格、数量、功率；注明必须配置的漏电保护器（不大于30mA）和断路保护器的规格、型号；注明所选用电线（缆）材料的型号、规格；注明展位总配电箱位置和各类用电器安装位置；注明电气线路敷设方式；注明展示用舞台调光设备和扩音设备的用电峰值电流。 |  |

三、撤展流程:

（一）须遵循组委会规定及《布撤展通知》按时进行布撤展，延时布展、擅自提前撤展将受到处罚（情节严重者扣除全部押金）。

（二）凭押金收据条（加盖有“成都世纪城新国际会展中心有限公司”字样财务专用章）退还押金。须妥善保管押金收据条，如有遗失或被盗，请务必于第一时间通知施工管理办进行挂失；收据挂失后的押金退还需较长时间处理，因此造成的一切后果将由客户自行承担。

（三）撤展时，应首先前往各馆现场服务处退还灭火器，由现场人员签字确认；撤展结束，所有物料、垃圾清运完毕后，请到各馆现场服务处通知保洁人员进行检查并签字确认；完成述两项签字后请前往9号馆外客服中心，根据展览期间的违规记录、取证图片及下发的整改文件，由客服人员按照核定的《违规处理意见》，配合收银进行签字确认、扣罚、退款手续。

（四）展览结束后5个工作日内均可退还押金，逾期则不予办理。